共同利用申請のための参考資料

京都大学大学院生命科学研究科附属放射線生物研究センターにおける個々のスタッフの研究テーマ及び共同利用可能な機器は以下のとおりです。申請に際しては、これを参照のうえで放生研スタッフ(所内連絡者)とご相談のうえお申し込みください。

| 部 門 | 氏 名 | 研 究 領 域 |
| --- | --- | --- |
| 放射線システム 生物学研究部門 突然変異機構 研究部門 晩発効果 研究部門 ゲノム動態 研究部門 核酸修復（客員） 研究部門 放射線類似作用 （客員）研究部門 | 教 授 松本 智裕 講 師 古谷 寛治 准教授 井倉 毅 教 授 高田 穣 准教授 石合 正道 教 授 原田 浩 准教授 小林 純也 教 授（併）立花 章 准教授（併）中田慎一郎 教 授（併）藤堂 剛 | 細胞周期チェックポイントの分子機構と放射線感受性 ＤＮＡ損傷ストレス時の細胞周期・増殖制御機構 ＤＮＡ損傷領域のクロマチン制御機構 ＤＮＡ損傷シグナルとその欠損病態のメカニズム ＤＮＡダメージ修復の分子機構 悪性腫瘍の放射線抵抗性獲得機構の解明と克服 放射線DNA損傷応答と酸化ストレス応答の相互作用 放射線誘発突然変異生成の分子機構 DNA損傷応答によるDNA修復制御 放射線類似物質による突然変異生成の分子機構 |

共同利用可能主要機器（順不同）

ａ）放射線照射装置

１．Ｘ線照射装置（250kvp  15mA）	２．軟Ｘ線照射装置（50kvp）		３．紫外線（UVC）照射装置

４．アルファ線照射装置		５．低線量長期放射線照射装置	６．ガンマ線照射装置

ｂ）細胞培養装置

１．クリーンベンチ		２．炭酸ガスインキュベーター	３．コールターカウンター

４．無酸素細胞培養Workstation（IN VIVO-500）　　　　　５．低酸素細胞培養Workstation（IN VIVO-400）

ｃ）その他

１．ＤＮＡシーケンサー（ABI　キャピラリー式）		２．ＢＡＳ2500イメージアナライザ

３．ライカ蛍光顕微鏡　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．ＤＮＡ増幅装置

５．超遠心機（ベックマン）　　　　　　　　　　　　　　　６．二次元電気泳動装置

７．共焦点レーザー顕微鏡（ライカ　ＴＣＳ　ＳＰ5）　　　 ８．BD FACS Calibur HG　フローサイトメータ

９．InCell Analyzer (GE) 　　　　　　　　　　　　　　　　１０．ヒト全ゲノムsiRNAライブラリー

１１．蛍光顕微鏡（キーエンスBIO-REVO BZ-9000）       １２．共焦点レーザー走査型顕微鏡（低酸素培養装置付き）

１３．in vivo光イメージング装置（IVIS Lumina II）       １４．in vivo光イメージング装置（OV-100）